|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N п/п* | *Наименование организации* | *Период* | *Наименование показателей, ед. измерения* | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км в год | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, т у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗАО "Самарский завод Нефтемаш"** | **Факт 2016** | **0,000** | **0,000** | **153,22** | **0,004** | **1 340,00** |
| **План 2017** | **0,000** | **0,000** | **156,12** | **0,004** | **1 202,000** |