|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *N п/п*  | *Наименование организации*  | *Период*  | *Наименование показателей, ед. измерения*  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км в год  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, т у.т./Гкал  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗАО "Самарский завод Нефтемаш"**  | **Факт 2016**  | **0,000**  | **0,000**  | **153,22**  | **0,004** | **1 340,00**  |
| **План 2017**  | **0,000**  | **0,000**  | **156,12**  | **0,004** | **1 202,000**  |